## 报价单
茂名滨海新城综合服务有限公司东湾绿城电动自行车安全智能充电站项目询价单
采购单位 | 茂名滨海新城综合服务有限公司
项目名称 | 茂名滨海新城综合服务有限公司东湾绿城电动自行车安全智能充电站项目
项目概况 | 建设规模：本次规划建设2座电动自行车安全智能充电站，总占地面积约20平方米。 合作模式：我方（场地方）零投资参与，负责提供集中充电场地、拉设电源主线至安装地点，保障充电区照明条件及每台充电设备不低于1.6千瓦的用电容量；合作运营方全额出资，负责设备供应、安装调试、日常运维、线上平台及用户端运营、客户服务、事故处置善后等全流程工作，并按年度向我方支付固定场地费120元/年。 收益模式：采用用户扫码充电付费模式，用户计费标准统一为：基础电费0.6559元/度+阶梯服务费（0-200W：0.25元/小时；200-300W：0.3元/小时；300-400W：0.35元/小时；400-500W：0.41元/小时；500W以上：0.48元/小时），单台每日服务费2元封顶，不足1小时按1小时计费。我方收益包含两部分：一是按实际充电度数收取的综合服务费（该费用已包含我方应向供电部门支付的基础电费）；二是运营方支付的年度固定场地费120元。电费由我方直接向供电部门支付并全额承担电价波动风险；运营方全额收取用户支付的所有充电费用（含基础电费+阶梯服务费），其收益为用户支付总额扣除向我方支付的综合服务费及年度场地费部分。 项目保障：项目场地成本低、市场需求稳定，运营方需为充电设备购买产品责任保险，单起事故最高保额不低于600万元，全面覆盖运营风险。 项目位置：广东省茂名市电白区电城镇东湾绿城
服务内容及要求 | （一）建设要求 1.严格遵循国家及地方电动自行车充电站建设、消防安全相关规范，充电区域与小区居住、工作区域物理分离，设置明显的安全警示标识与消防通道标识。 2.结合我方提供的20平方米场地因地制宜规划安装布局，施工过程不得损坏场地原有供电、照明、管线及装修设施，施工完成后清理建筑垃圾并恢复场地原貌。 3.配合我方完成电源接入相关衔接工作，确保设备供电稳定，满足全天候户外使用条件。 4.配套建设标准化防雨遮阳棚：采用安全稳固的结构形式及符合消防安全要求的屋面材料，覆盖全部充电设备及用户操作区域，棚体高度不低于2.5米，具备防雨、防晒、抗8级以上大风能力，整体外观与小区建筑风格相协调；棚体施工需符合国家现行相关工程施工质量验收规范，确保结构安全稳固、使用耐久。 （二）设备要求 技术性能：集成4G通讯模块；防雨防雷 ，可户外使用；智能人机交互语音播报；支持多种支付方式支付，手机支付，NFC卡支付；单口输出功率可配置，符合国标660W，最高可配1000W。 安全防护：阻燃插座面板，防护等级IP54，充满自动断电，线路过流保护，漏电保护，充电异常提醒，插孔防触电保护。 运营配套：提供成熟稳定的线上运营平台及用户手机端（APP/微信公众号），支持扫码充电、在线支付、充电状态实时查询、异常预警推送等功能；建立24小时事故响应预案，具备完善的事故处置和善后能力。 资产与退出：合作期间，充电桩、控制主机、平台系统、线材、辅材及配套防雨遮阳棚等全部建设设备设施归运营方所有；合作终止时，运营方需按约定流程完成用户余额清退、数据封存，场地费按实际使用月份结算，多退少补，并在7日内拆除自有设备设施、恢复场地原状。
报价要求 | 本项目采用“固定综合服务费+年度固定场地费”分成模式：我方不参与运营方其他任何收益分成，不承担设备损耗、运营运维及安全事故相关责任，仅收取两项固定费用：一是按每月实际产生的充电度数收取的综合服务费；二是年度固定场地费120元。综合服务费已包含我方应向供电部门支付的基础电费，运营方无需再向我方单独支付任何电费，电价波动风险由我方全额承担。 我方综合服务费报价区间为0.7元/度-1元/度（该单价已包含基础电费），报名运营方需在报价文件中明确承诺具体的综合服务费单价，报价不得超出上述区间。年度固定场地费120元为统一标准，不参与竞价。 综合服务费单价为本次合作核心评审指标，我方将结合报价、企业资质、设备技术实力、运营服务能力、建设方案合理性等因素，择优确定最终合作伙伴。
服务期限 | 以双方约定的工作时间为准。
报价要求 | 最高限价 | 本项目以我方收取的服务费为报价，不按要求的报价无效。
| 时间 | 本报价单及相关报名材料，请于2026年6月4日17点前上传至我司邮箱323431302@qq.com，上传报价书必须盖有公章，联系人：邓先生，电话：0668-5994690
报价 | 序号 | 项目名称 | 报价区间（元/度） | 报价金额（元/度）
| 1 | 茂名滨海新城综合服务有限公司东湾绿城电动自行车安全智能充电站 | 0.7-1.2
| 联系人 |  | 联系电话
| 报价有效期 | 自2026年 月 日起，至2026年 月 日止。
备注 | 1、本项目以低价中选的方式进行报价，报价费用包干，报价人须综合考虑各类费用，包括但不限于：货料费、运输费、安装费、差旅费等一切与本项目相关费用； 2、报价单位需未被列入“信用中国”网站（https://www.creditchina.gov.cn/）失信被执行人名单且未被列入国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）严重违法失信企业名单，请提供相应的网站打印页； 3、上传报名资料要求：①公司营业执照、法定代表人身份证；②报价单；③上述信用网站的打印页。
公司（盖章）：
日期： 年 月 日