{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":260,"n_cols":7,"rows_kept":260}
["序号","物资名称","规格型号","单位","数量","单价/元","小计/元"]
[1,"快接","DN80(胶管用)","个",4]
[2,"胶水","500mm","瓶",16]
[3,"哈夫接（30公分长）","DN80","个",7]
[4,"哈夫接（30公分长）","DN40","个",2]
[5,"哈夫接（30公分长）","65*300","个",24]
[6,"铁哈夫接","75*63","个",9]
[7,"联塑PVC水管120米",32,"条",12]
[8,"联塑PVC水管",50,"条",56]
[9,"联塑PVC水管",63,"米",36]
[10,"联塑PVC弯头",63,"个",14]
[11,"联塑PVC直通",63,"个",4]
[12,"联塑PVC外丝直通",63,"个",35]
[13,"联塑PVC三通",63,"个",14]
[14,"联塑PVC直通",50,"个",40]
[15,"联塑PVC外丝直通",50,"个",24]
[16,"联塑PVC直通",32,"个",18]
[17,"联塑PVC弯头",32,"个",16]
[18,"联塑PVC内丝弯头",32,"个",33]
[19,"PE弯头",32,"个",92]
[20,"PE直通",32,"个",100]
[21,"PE内丝弯头",32,"个",60]
[22,"PE水管",63,"米",348]
[23,"PE水管",25,"米",118]
[24,"PE承插大小直通","75×63","个",3]
[25,"快接弯头","DN110","个",2]
[26,"哈夫接","DN200","个",2]
[27,"哈夫接","DN160","个",16]
[28,"哈夫接","DN110","个",45]
[29,"哈夫接","DN90","个",21]
[30,"哈夫接","DN40","个",39]
[31,"哈夫接","DN25","个",30]
[32,"哈夫接","DN20","个",54]
[33,"PE承插弯头","DN75","个",60]
[34,"PE承插弯头","DN63","个",176]
[35,"PE承插弯头","DN25","个",462]
[36,"PE承插直通","DN110","个",24]
[37,"PE承插直通","DN90","个",36]
[38,"PE承插直通","DN75","个",70]
[39,"PE承插直通","DN63","个",192]
[40,"PE承插直通","DN25","个",594]
[41,"PE承接内丝直通","DN63","个",56]
[42,"PE承接内丝弯头","DN63","个",60]
[43,"生料带","20米","个",1380]
[44,"哈夫接弯头","DN63","个",4]
[45,"哈夫接三通","DN63","个",5]
[46,"兆基水表铜头","20mm","对",400]
[47,"兆基水表胶垫","20mm","个",1320]
[48,"FK大小哈夫节","63-75","个",56]
[49,"大肚哈夫快接","DN50","个",159]
[50,"大肚快接","DN65","个",18]
[51,"直通快接","DN65","个",23]
[52,"铜锁阀","DN20","只",597]
[53,"铜球阀","DN20","只",642]
[54,"镀锌内接","DN20","只",1440]
[55,"镀锌四通接头","DN50-20","个",120]
[56,"镀锌管","DN50 20cm长","条",24]
[57,"带丝牙堵头","DN20","个",12]
[58,"PE管剪刀","51-42-32mm","把",3]
[59,"止回阀","DN20","个",569]
[60,"法兰止回阀","DN80","个",3]
[61,"法兰锁阀","DN80","个",3]
[62,"法兰闸阀","DN80","个",3]
[63,"螺栓","M16*70","套",68]
[64,"PE给水管","DN110","米",23]
[65,"PE承插三通","DN110","个",2]
[66,"PE法兰头及铁片","DN90","套",2]
[67,"PE承插大小头","DN110-90","个",3]
[68,"PE承插直通","DN110","个",2]
[69,"PE承插弯头","DN110","个",9]
[70,"分水快接三通","DN110-50","个",2]
[71,"镀锌内接","DN50","个",11]
[72,"铜锁阀","DN50","个",4]
[73,"铜止回阀","DN50","个",4]
[74,"铜球阀","DN50","个",5]
[75,"丝扣法兰片","DN50","片",3]
[76,"镀锌螺栓","M16*70","套",96]
[77,"PE三通接头","75*32","个",3]
[78,"PE三通接头","63*32","个",3]
[79,"PE三通接头","50*32","个",3]
[80,"PE堵帽","DN50","个",2]
[81,"PE堵帽","DN110","个",2]
[82,"PE大小头接头","63*50","个",3]
[83,"PE承接外丝弯头","DN63","个",30]
[84,"PVC管","DN25","米",480]
[85,"联塑PVC弯头","DN25","个",240]
[86,"联塑PVC直通","DN25","个",240]
[87,"联塑PVC内丝弯头","DN25","个",96]
[88,"盲板及螺栓","DN160","套",2]
[89,"PE法兰头及铜片","DN200","个",2]
[90,"PE对接90°弯头","DN200","个",3]
[91,"PE对接大小头直通","DN200-110","个",2]
[92,"DN100水表组配件","DN100","套",2]
[93,"PE法兰头及铜片","DN110","个",2]
[94,"PE承插直通","DN50","个",24]
[95,"PE承插直通","DN63","个",24]
[96,"PE承插直通","DN75","个",12]
[97,"PE给水管","DN50","米",166]
[98,"PE给水管","DN63","米",137]
[99,"PE给水管","DN75","米",94]
[100,"PE给水管","DN200","米",60]
[101,"取丝器","DN25","支",4]
[102,"PE法兰头及钢片","DN200","套",4]
[103,"PE对接90°弯头","DN200","个",3]
[104,"PE对接大小头直通","DN200-110","个",2]
[105,"锁阀","DN100","个",2]
[106,"止回阀","DN100","个",2]
[107,"闸阀","DN100","个",3]
[108,"螺栓","M16*60","套",68]
[109,"PE法兰头及钢片","DN110","套",5]
[110,"电热熔三通","DN110-75","个",4]
[111,"电热熔三通","DN110-63","个",2]
[112,"电热熔三通","DN200-110","个",2]
[113,"电热熔三通","DN110-50","个",2]
[114,"电热熔三通","DN200-63","个",2]
[115,"电热熔三通","DN200","个",2]
[116,"PE承插大小头","DN75-63","个",52]
[117,"PE承插大小头","DN63-50","个",4]
[118,"PE承插堵帽","DN50","个",6]
[119,"PE承插三通","DN75-32","个",9]
[120,"PE承插三通","DN63-32","个",10]
[121,"PE承插三通","DN50-32","个",12]
[122,"PE承插三通","DN63","个",2]
[123,"电热熔直通","DN110","个",8]
[124,"PE对接90°弯头","DN110","个",12]
[125,"PE给水承插异径三通","DN110-63","个",5]
[126,"锐尔牌大开口活动扳手","40mm","把",12]
[127,"三角阀钥匙","加厚C款","个",12]
[128,"开边分水三通","P200*40","个",2]
[129,"双头牙节","DN40-1.5米","条",2]
[130,"铜锁阀","DN40","个",10]
[131,"铜止回阀","DN40","个",8]
[132,"铜球阀","DN40","个",6]
[133,"镀锌弯头","DN40","个",2]
[134,"镀锌内接","DN40","个",24]
[135,"圆形沙井盖","M700*800","套",10]
[136,"不锈钢补芯","DN50*40","个",2]
[137,"PE外丝弯头","DN40","个",2]
[138,"PE给水管","DN63","米",120]
[139,"室外消防栓","DN150","套",2]
[140,"开边分水三通","P63*40","个",2]
[141,"水钳","1.5寸","把",8]
[142,"螺丝","无","套",10]
[143,"镀锌管双头丝","DN50","条",36]
[144,"镀锌三通接头","DN50-40","个",4]
[145,"钢管快接","DN250-400","个",2]
[146,"铜闸阀","DN40","个",6]
[147,"分水三通快接","63*2寸","个",2]
[148,"铜闸阀","2寸","个",2]
[149,"不锈钢内接","2寸","个",2]
[150,"PE承插内丝三通","63*2寸","个",2]
[151,"PE外丝直通","63*2寸","个",2]
[152,"PE内丝弯头","DN40","个",2]
[153,"PE内丝直通","DN40","个",2]
[154,"管钉",63,"个",36]
[155,"PE给水管","DN25","米",240]
[156,"四方沙井盖","M400*400","套",3]
[157,"镀锌补芯","DN80*40","个",2]
[158,"镀锌弯头","DN65*40","个",2]
[159,"室内消防栓","DN65","个",2]
[160,"开边分水三通","P315*90","套",2]
[161,"法兰焊单头丝","90-25cm","套",2]
[162,"镀锌双头丝","90-25cm","条",3]
[163,"镀锌三通","90*40","个",4]
[164,"镀锌堵头",90,"个",2]
[165,"法兰垫",90,"个",2]
[166,"往返锯片","10cm","片",3]
[167,"往返锯片","20cm","片",3]
[168,"链条扳手","无","把",3]
[169,"螺丝","M16*65","套",29]
[170,"镀锌双头丝","DN50-20cm","条",60]
[171,"镀锌堵头","DN20","个",48]
[172,"快接","DN25*200","个",34]
[173,"PE承插直通","110*50","个",3]
[174,"PE承插内丝直通","50*1.5寸","个",3]
[175,"镀锌堵头","DN40","个",3]
[176,"丝牙法兰","DN80","片",2]
[177,"丝牙法兰","DN100","片",2]
[178,"双头丝牙短节","DN100-30公分","条",2]
[179,"三通","DN100*80","个",2]
[180,"铁内接","DN80","个",2]
[181,"镀锌堵头","DN100","个",2]
[182,"锁闸阀","DN80","个",2]
[183,"闸阀","DN80","个",2]
[184,"止回阀","DN80","个",2]
[185,"开边分水三通","P75*63","个",10]
[186,"PE承插外丝直通","P63","个",10]
[187,"PE承插内丝直通","P63","个",10]
[188,"PE给水管","PN16-P63","条",6]
[189,"镀锌双头牙丝管","DN50-50公分","条",10]
[190,"镀锌双头牙丝管","DN50-20公分","条",10]
[191,"镀锌堵头","DN50","个",10]
[192,"快接","P200*300","个",6]
[193,"快接","P160*300","个",6]
[194,"钢管快接","DN200*300","个",2]
[195,"快接","P63*500","个",2]
[196,"PE承插直通","S110","个",24]
[197,"PE承插弯头","L110","个",29]
[198,"PE承插三通","T63","个",24]
[199,"PE承插三通","T75","个",24]
[200,"抢修快接","DN50*500","个",2]
[201,"电熔直接","PE315","个",3]
[202,"PE给水管","PE315*1.7M","条",2]
[203,"国标直板","DN315","个",2]
[204,"螺丝","M20","个",2]
[205,"带孔胶垫","DN315","个",2]
[206,"铁三通","DN50","个",2]
[207,"铁内接","DN50","个",5]
[208,"丝牙法兰片","DN50","片",4]
[209,"PVC法兰",63,"片",2]
[210,"螺栓","M16","套",10]
[211,"快接","P110*300","个",12]
[212,"快接","P90*300","个",12]
[213,"开口快接","P315*40","个",2]
[214,"PE外丝弯头","P50","个",2]
[215,"PE外丝弯头","P50*25","个",2]
[216,"铜锁阀","DN25","个",2]
[217,"铜球阀","DN25","个",2]
[218,"铜止回阀","DN25","个",2]
[219,"内接","DN25","个",2]
[220,"PE给水管",50,"米",400]
[221,"PE直通","P50","个",6]
[222,"电熔直通","S315*160","个",3]
[223,"电熔弯头","L160","个",5]
[224,"电熔法兰头","FL160","个",3]
[225,"电熔钢片","P160","片",3]
[226,"锁闸阀","DN150","个",2]
[227,"止回阀","DN150","个",2]
[228,"闸阀","DN150","个",3]
[229,"螺栓","M18*70","套",58]
[230,"螺栓","M18*50","套",20]
[231,"钢盲板","DN150","片",3]
[232,"双头牙短管","DN50*50cm","条",15]
[233,"开边丝牙三通","P160*65","个",2]
[234,"丝牙闸阀","DN65","个",2]
[235,"内接","DN65","个",2]
[236,"PE外牙直通","S75","个",2]
[237,"法兰闸阀","DN200","个",3]
[238,"螺栓","M18*80","套",20]
[239,"PE承插弯头",50,"个",18]
[240,"PE承插外丝直通","S50","个",2]
[241,"PE内丝弯头","L75*40","个",2]
[242,"PE管","PN16-110","米",65]
[243,"PE管","PN16-63","米",51]
[244,"PE管","PN16-90","米",162]
[245,"PE承插三通","DN110-63","个",2]
[246,"PE承插弯头",90,"个",20]
[247,"PE外丝直通","S63*40","套",2]
[248,"PE管","PN16-25","米",240]
[249,"铜内丝弯头","L25","个",24]
[250,"PE电熔堵帽","DN200","个",3]
[251,"镀锌螺栓","M14*70","套",20]
[252,"PE给水管","PN16 P200","米",39]
[253,"电熔弯头","PN16 P200","个",5]
[254,"电熔法兰","PN16 P200","套",2]
[255,"电熔直通","P200*90","个",3]
[256,"PV法兰","P200","个",2]
[257,"镀锌螺栓","M18*90","套",20]
[258,"承插法兰","P90","套",2]
[{"$nulls":5},"合计",{"$f":"SUM(G2:G259)","v":0}]