{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["报价单"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"报价单","index":0,"n_rows":18,"n_cols":6,"rows_kept":18,"merged":[[0,0,0,9],[1,1,1,9],[2,1,2,9],[3,1,3,9],[4,1,4,9],[5,1,5,9],[6,1,6,9],[7,2,7,9],[8,0,9,0],[8,4,8,9],[9,4,9,9],[10,1,10,9],[11,1,11,9],[12,1,12,4],[12,6,12,9],[13,1,13,9],[15,5,15,9],[16,5,16,9],[17,5,17,9]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["茂名滨海新区自来水投资有限公司原水一级泵站变频器维修项目报价单"]
["采购单位","茂名滨海新区自来水投资有限公司"]
["项目名称","茂名滨海新区自来水投资有限公司原水一级泵站变频器维修项目"]
["服务要求","1. 现场勘察要求：服务商需赴原水一级泵站现场实地勘察，核对设备型号、故障点位、损坏配件清单，全面摸清全部维修工作量，确保维修方案与现场实际故障匹配。\n2. 维修实施要求：针对1号变频器机组功率单元击穿、2号变频器机组缺失5个功率单元、6号变频器机组无法合闸的故障，出具专项维修方案，使用合规原厂/同规格配件完成维修，如有其他变频器损坏同步开展维修工作，保障设备恢复正常运行，满足泵站供水调度需求。\n3. 资料台账要求：维修过程全程如实记录，留存完整的维修台账、配件更换记录、设备调试报告、验收资料等，项目验收时同步移交全部归档资料。\n4. 质保服务要求：维修完成后提供不少于24个月的免费质保期，质保期内接到故障通知后24小时内响应，免费处理设备故障、更换损坏配件。\n5. 安全作业要求：配备具备高压变频器维修资质的专业技术人员持证上岗，严格落实安全作业规范，确保维修过程零安全事故。"]
["工作内容","原水一级泵站3台故障变频器的现场勘察、维修方案编制、配件采购更换、设备调试运行、验收交付及质保期内售后服务，确保变频器设备恢复正常稳定运行。"]
["资质要求","具备高压变频器专业维修资质，拥有同类泵站高压变频器维修业绩，具备专业的技术服务团队与完善的售后保障能力。"]
["服务时间","按合同签订时间"]
[null,"报价时间","本报价单及相关报名材料，请于2026年9月08日17点前上传至我司邮箱323431302@qq.com，上传报价单必须盖有公章，联系人：梁先生，电话：15768720313"]
["报价","序号","项目名称","采购上限价（元）","报价（元）"]
[null,1,"原水一级泵站变频器维修项目",{"v":73057,"d":"73057.00"}]
["总报价","人民币（大写）："]
["报价有效期","自    年  月  日起，至    年  月  日止。"]
["联系人",{"$nulls":4},"电话"]
["备注","1、本项目总价包干（含税），报价人需综合考虑所有费用；\n2、报价人需未被列入“信用中国”网站（https://www.creditchina.gov.cn/）失信被执行人名单且未被列入国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）严重违法失信企业名单；\n3、上传报名资料要求：①加盖公章的报价单；②信用查询截图；"]
[]
[{"$nulls":5},"报价单位："]
[{"$nulls":5},"             （公章）"]
[{"$nulls":5},"日期： 年 月 日"]